**云南省第一人民医院电梯维保服务招标**

**技术要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 第一个档次：技术条件满足并有多项正偏离TSG T5002-2017,从业人员资质：从事本行业3年及以上； 第二个档次：技术条件满足TSG T5002-2017无负偏离,从业人员资质：从事本行业2年及以上；第三个档次：响应或部分响应TSG T5002-2017。 |
| 2 | 第一个档次：备品备件有完整的质量保证、明确品牌、规格、型号、产地；乙方在昆明有电梯备品备件仓库，且库存甲方常用备品备件清单所列不少于80%的备品备件量，备件库存总价值不低于40万；提供常用备品备件报价（含税）；备品备件供应及时性。第二个档次：备品备件有完整的质量保证、明确品牌、规格、型号、产地；乙方在昆明有电梯备品备件仓库，且库存甲方常用备品备件清单所列不少于70%的备品备件量，备件库存总价值不低于30万；提供常用备品备件报价（含税）；备品备件供应及时性。 |
| 3 | 第一个档次：提供满足医院实际情况，合理、有效、全面的维修应急方案，方案可行性高，保障能力强。第二个档次：提供符合医院实际，合理、有效的维修应急方案。 |
| 4 | 第一个档次: 2015年1月1日至2017年12月31日，至少有2个已完成的类似电梯维保的业绩，必须是人员密集的公众场所, 具有高使用频次电梯设备服务经验；企业知名度高，类似业绩好，及其他能证明企业实力的材料。第二个档次: 2015年1月1日至2017年12月31日，至少有1个已完成的类似电梯维保的业绩，必须是人员密集公众场所, 具有高使用频次电梯设备服务经验；企业知名度较高，类似业绩较好。第三个档次: 提供的材料能证明企业实力一般，企业知名度一般，类似业绩一般。 |