**三菱电梯清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用编号 | 电梯品牌 | 层/站 | 额定载重量 | 额定速度 | 电梯品种 |
| 一号门诊楼3# | 三菱 | 7层7站 | 1000Kg | 1.0(m/s) | 病床电梯 |
| 一号门诊楼4# | 三菱 | 6层6站 | 1000Kg | 1.0(m/s) | 病床电梯 |
| 一号门诊楼5# | 三菱 | 6层6站 | 1000Kg | 1.0(m/s) | 病床电梯 |
| 医技楼1# | 三菱 | 7层7站 | 1600Kg | 1.0(m/s) | 病床电梯 |
| 医技楼2# | 三菱 | 7层7站 | 2025Kg | 1.0(m/s) | 病床电梯 |
| 3号楼1# | 三菱 | 12层12站 | 1600Kg | 1.6(m/s) | 病床电梯 |
| 3号楼2# | 三菱 | 12层12站 | 1600Kg | 1.6(m/s) | 病床电梯 |
| 3号楼3# | 三菱 | 12层12站 | 1600Kg | 1.6(m/s) | 病床电梯 |
| 六号楼1# | 三菱 | 10层10站 | 1600Kg | 1.6(m/s) | 病床电梯 |
| 六号楼2# | 三菱 | 10层10站 | 1600Kg | 1.6(m/s) | 病床电梯 |